様式第４号（第８条関係）

小規模水道定期(臨時)水質検査成績書

|  |  |
| --- | --- |
| 小規模水道名 | 　 |
| 設置者名 | 　 |
| 所在地 | 　つくばみらい市　電話番号 |
| 採水年月日 | 年　月　日 | 天候 | 前日　　　　　当日　　　　　 |
| 主たる用途 |  |
| 水源 | 井戸(深さ　　　　　　ｍ)その他(　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　) |
| 検査内容 | 理化学検査、細菌検査 |
| 理化学検査 |
| 検査項目 | 検査結果 | 基準値 | 検査項目 | 検査結果 | 基準値 |
| アンモニア態窒素 |  |  | pH値 |  | 5.8～8.6 |
| 味 |  | 異常でないこと |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | mg／l | 10mg／l以下 | 臭気 |  | 異常でないこと |
| 色度 | 度 | 5度以下 |
| 濁度 | 度 | 2度以下 |
| 鉄及びその化合物 | mg／l | 0.3mg／l以下 | テトラクロロエチレン | mg／l | 0.01mg／l以下 |
| 塩化物イオン | mg／l | 200mg／l以下 |
| トリクロロエチレン | mg／l | 0.01mg／l以下 |
| 硬度 | mg／l | 300mg／l以下 |
| 亜硝酸態窒素 | mg／l | 0.04mg／l以下 |
| 有機物(TOC) | mg／l | 3mg／l以下 |
| 細菌検査 |
| 検査項目 | 検査結果 | 基準値 | 検査項目 | 検査結果 | 基準値 |
| 一般細菌 | 個 | 　1ml中100個以下 | 大腸菌 |  | 検出されないこと |
| 判定及び意見 | 適合：上記の検査項目については、水質基準に適合しています。不適合：上記の○印の検査項目については、水質基準に適合していません。 |
| 検査年月日 | 年　　月　　日 | 検査機関及び検査担当者名 |  |

　(注)　検査機関及び検査担当者名のうち、検査担当者名については、記名押印又は自筆による署名のいずれかとすること。