様式第１２号(第１８条関係)

小簡易専用水道(簡易専用水道)定期水質検査成績書

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 小簡易専用水道(簡易専用水道)名 | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| 設置者名 | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| 所在地 | | | つくばみらい市　　　　　　番地  電話番号 | | | | | | | | | | | | | |
| 採水年月日 | | | 年　月　日 | | | | | | | 天候 | | 前日　　　当日 | | | | |
| 主たる用途 | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| 原水の供給者名 | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| 検査内容 | | | 理化学検査，細菌検査 | | | | | | | | | | | | | |
| 理化学検査 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 検査項目 | | 検査結果 | | | | 基準値 | | | 検査項目 | | | | 検査結果 | | | 基準値 |
| 鉄及びその化合物 | |  | | mg/l | | 0.3mg／l | | | 臭気 | | | |  |  | | 異常でないこと |
| 塩化物イオン | |  | | mg/l | | 200mg／l | | | 色度 | | | |  | 度 | | 5度以下 |
| 有機物(TOC) | |  | | mg/l | | 3mg／l | | | 濁度 | | | |  | 度 | | 2度以下 |
| pH値 | |  | |  | | 5.8～8.6 | | |  | | | |  |  | |  |
| 味 | |  | |  | | 異常でないこと | | |  | | | |  |  | |  |
| 細菌検査 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 検査項目 | 検査結果 | | | | 基準値 | | | 検査項目 | | | 検査結果 | | | | 基準値 | |
| 一般細菌 | 個 | | | | 1ml中100個以下 | | | 大腸菌 | | |  | | | | 検出されないこと | |
| 判定及び意見 | 適合：上記の検査項目については，水質基準に適合しています。不適合：上記の○印の検査項目については，水質基準に適合していません。 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 検査年月日 | 年　　月　　日 | | | | | | 検査機関及び検査担当者名 | | | | |  | | | | |

　(注)　検査機関及び検査担当者名のうち，検査担当者名については，記名押印又は自筆による署名のいずれかとすること。