## 一覧
【別紙2】対象施設・対象業務一覧
|  |  | 巡回点検業務 | 修繕 業務 | （１） 自家用電気工作物保守点検業務 |  |  | （２） 消防用設備及び 防火設備保守 点検業務 |  | （３） 自動ドア 設備保守 点検業務 | （４） 昇降設備 保守点検業務 |  | （５） 受水槽等保守点検業務 |  |  | （６） 浄化槽 保守点検 業務 | （７） 空調設備保守点検業務 |  |  |  |  | （８） 特定 建築物 定期点検 業務 | （９） 清掃業務 |  | （１０） 警備業務 |  |  |  | （１１） 植栽等管理業務 |  | （１２） その他の業務
No. | 担当課 | 施設名称 |  |  | 自家用 電気 工作物 | 非常用 電源 | 分電盤 点検 | 消防設備点検 | 防火設備点検 | 自動ドア | エレ ベーター 保守点検 | 給食リフト | 受水槽 点検 | 高架水槽点検 | 水質検査 | 浄化槽 点検 | 空調点検 | 暖房設備点検 | 無圧 ヒーター | 冷温水 発生機 点検 | ガス エアコン 点検 | 特定 建築物 環境点検 | 日常清掃 | 定期清掃 | 機械警備 | 夜間警備 | 巡回警備 | 警報機 | 植栽管理 | 剪定 | 牛乳 保冷庫 点検 | 排水 ポンプ槽 | 汚泥引抜 | 汚水処理施設 | 排水管 清掃 | 雨水 排水管 清掃 | ボイラー 点検 | プール 点検 | プール ろ過装置 | プール 水質検査 | 水景施設 雑用水 設備 | 害虫駆除 | 遊具点検 | 体育館 器具点検 | 衛生検査 | 洗浄機 清掃点検 | 地下ピット配管 | 給換気 ファン点検 | 換気設備点検 | 排水処理施設清掃 | グリス トラップ 清掃 | 防水 コンセント | 重油等 地下タンク | フード点検 | 移動 観覧席 | 舞台照明・吊物点検 | 舞台音響映像保守 | ピアノ 保守 | ピアノ 調律
1 | 財政課 | 伊奈庁舎 | 〇 | 〇 | 〇 |  |  | 〇 |  | 〇 | 〇 |  | 〇 |  | 〇 |  | 〇 |  |  |  |  | 〇 | 〇 | 〇 |  | 〇 |  |  | 〇
2 | 財政課 | 谷和原庁舎 | 〇 | 〇 | 〇 |  |  | 〇 |  | 〇 |  |  | 〇 |  | 〇 |  | 〇 | [5 empty] | 〇 | 〇 | 〇 |  | 〇 |  | 〇
3 | 財政課 | みらい平市民センター | 〇 | 〇 | [12 empty] | 〇 | [5 empty] | 〇 |  | 〇
4 | 財政課 | 旧適応支援教室 | 〇 | 〇
5 | 生活環境課 | みらい平駅前トイレ | 〇 | 〇 | [19 empty] | 〇
6 | 社会福祉課 | きらくやま世代ふれあいの館 | 〇 | 〇 |  |  |  | 〇 | 〇 | 〇 |  |  | 〇 |  |  |  | 〇 |  | 〇 |  |  |  | 〇 |  |  |  | 〇 | [27 empty] | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
7 | 社会福祉課 | きらくやますこやか福祉館 | 〇 | 〇 | 〇 |  |  | 〇 | 〇 | 〇 |  |  | 〇 |  |  | 〇 | [6 empty] | 〇 |  |  |  | 〇 |  | 〇 |  |  |  | 〇
8 | みらいこども課 | 伊奈第１保育所 | 〇 | 〇 |  |  |  | 〇 | [8 empty] | 〇 | [5 empty] | 〇 | 〇 |  |  |  |  | 〇 | [5 empty] | 〇 | [6 empty] | 〇 | 〇 | [7 empty] | 〇 | [7 empty] | 〇
9 | みらいこども課 | 伊奈第２保育所 | 〇 | 〇 |  |  |  | 〇 | [8 empty] | 〇 | [5 empty] | 〇 | 〇 |  |  |  | 〇 | 〇 | [5 empty] | 〇 | [6 empty] | 〇 | 〇 | [7 empty] | 〇 | [7 empty] | 〇
10 | みらいこども課 | 谷和原第１保育所 | 〇 | 〇 |  |  |  | 〇 | [8 empty] | 〇 | [5 empty] | 〇 | 〇 | 〇 |  |  |  | 〇 | 〇 | [11 empty] | 〇 | 〇 | [7 empty] | 〇 | [7 empty] | 〇
11 | みらいこども課 | 谷和原第２保育所（谷和原幼稚園） | 〇 | 〇 |  |  |  | 〇 |  |  |  |  | 〇 |  |  |  | 〇 | [5 empty] | 〇 | 〇 | 〇 |  |  |  | 〇 | 〇 |  | 〇 | [9 empty] | 〇 | 〇 | [15 empty] | 〇
12 | みらいこども課 | 小絹児童館 | 〇 | 〇
13 | 健康増進課 | 保健福祉センター | 〇 | 〇 | 〇 |  |  | 〇 | 〇 | 〇 | [5 empty] | 〇 | 〇 | [5 empty] | 〇 | 〇 | 〇 |  |  |  | 〇 |  |  |  |  | 〇
14 | 住まい開発政策課 | 古川住宅 | 〇 | 〇 |  |  | 〇 | 〇 |  |  |  |  | 〇 | [29 empty] | 〇
15 | 住まい開発政策課 | 秋葉山住宅（鉄筋） | 〇 | 〇 |  |  | 〇 | 〇 |  |  |  |  | 〇 | [29 empty] | 〇
16 | 学校総務課 | 教育委員会庁舎 | 〇 | 〇 |  |  |  | 〇 |  | 〇 | [6 empty] | 〇 | [5 empty] | 〇 |  | 〇
17 | 学校総務課 | わかくさ幼稚園 | 〇 | 〇 | 〇 |  |  | 〇 | 〇 |  |  | 〇 | 〇 |  | 〇 | 〇 | 〇 | [5 empty] | 〇 |  | 〇 |  |  | 〇 | 〇 | 〇 |  |  | 〇 | [8 empty] | 〇 | 〇 | 〇 | [14 empty] | 〇
18 | 学校総務課 | すみれ幼稚園 | 〇 | 〇 | 〇 |  |  | 〇 | 〇 |  |  | 〇 | 〇 |  | 〇 | 〇 | 〇 | [5 empty] | 〇 |  | 〇 |  |  | 〇 | 〇 | 〇 |  |  | 〇 | [8 empty] | 〇 | 〇 | 〇 | [14 empty] | 〇
19 | 学校総務課 | 谷和原幼稚園（谷和原第２保育所） | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |  | 〇 |  |  |  |  | 〇 |  |  |  | 〇 | [5 empty] | 〇 |  | 〇 |  |  |  | 〇 | 〇 |  | 〇 | [9 empty] | 〇 | 〇
20 | 学校総務課 | 小張小学校 | 〇 | 〇 | 〇 |  |  | 〇 | 〇 |  |  | 〇 | 〇 |  | 〇 |  | 〇 | [7 empty] | 〇 |  |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | [6 empty] | 〇 |  | 〇 |  |  | 〇 | 〇 | [14 empty] | 〇
21 | 学校総務課 | 豊小学校 | 〇 | 〇 | 〇 |  |  | 〇 | 〇 |  |  | 〇 | 〇 |  | 〇 | 〇 | 〇 | [7 empty] | 〇 |  |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |  | 〇 |  |  |  |  | 〇 |  | 〇 |  |  | 〇 | 〇 | [14 empty] | 〇
22 | 学校総務課 | 伊奈小学校 | 〇 | 〇 | 〇 |  |  | 〇 | 〇 |  |  | 〇 | 〇 |  | 〇 |  | 〇 | [7 empty] | 〇 |  |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | [6 empty] | 〇 |  | 〇 |  |  | 〇 | 〇 | [14 empty] | 〇
23 | 学校総務課 | 伊奈東小学校 | 〇 | 〇 | 〇 |  |  | 〇 | 〇 |  |  | 〇 | 〇 |  | 〇 |  | 〇 | [7 empty] | 〇 |  |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | [6 empty] | 〇 |  | 〇 |  |  | 〇 | 〇 | [14 empty] | 〇
24 | 学校総務課 | 谷和原小学校 | 〇 | 〇 | 〇 |  |  | 〇 | 〇 |  | 〇 | 〇 | 〇 |  | 〇 |  | 〇 | [7 empty] | 〇 |  |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | [6 empty] | 〇 |  | 〇 |  |  | 〇 | 〇 | [14 empty] | 〇
25 | 学校総務課 | 福岡小学校 | 〇 | 〇 | 〇 |  |  | 〇 | 〇 |  |  | 〇 | 〇 |  | 〇 |  | 〇 | [7 empty] | 〇 |  |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | [6 empty] | 〇 |  | 〇 |  |  | 〇 | 〇 | [14 empty] | 〇
26 | 学校総務課 | 小絹小学校 | 〇 | 〇 | 〇 |  |  | 〇 | 〇 |  |  | 〇 | 〇 |  | 〇 |  | 〇 | [7 empty] | 〇 |  |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | [6 empty] | 〇 |  | 〇 |  |  | 〇 | 〇 | [14 empty] | 〇
27 | 学校総務課 | 陽光台小学校 | 〇 | 〇 | 〇 |  |  | 〇 | 〇 |  | 〇 | 〇 | 〇 |  | 〇 |  | 〇 |  |  |  |  | 〇 |  |  | 〇 |  |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | [6 empty] | 〇 |  | 〇 | 〇 |  | 〇 | 〇 | [14 empty] | 〇
28 | 学校総務課 | 富士見ヶ丘小学校 | 〇 | 〇 | 〇 |  |  | 〇 | 〇 |  | 〇 | 〇 | 〇 |  | 〇 |  | 〇 |  |  |  | 〇 |  |  |  | 〇 |  |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | [6 empty] | 〇 |  | 〇 |  |  | 〇 | 〇 | [14 empty] | 〇
29 | 学校総務課 | 伊奈中学校 | 〇 | 〇 | 〇 |  |  | 〇 | 〇 |  |  | 〇 | 〇 |  | 〇 | 〇 | [8 empty] | 〇 |  |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |  | 〇 | [5 empty] | 〇 | 〇 |  |  | 〇 | 〇 | [14 empty] | 〇
30 | 学校総務課 | 伊奈東中学校 | 〇 | 〇 | 〇 |  |  | 〇 | 〇 |  |  | 〇 | 〇 |  | 〇 | 〇 | [8 empty] | 〇 |  |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |  | 〇 |  |  | 〇 |  |  | 〇 | 〇 |  |  | 〇 | 〇 | [14 empty] | 〇
31 | 学校総務課 | 谷和原中学校 | 〇 | 〇 | 〇 |  |  | 〇 | 〇 |  |  | 〇 | 〇 |  | 〇 | 〇 | [8 empty] | 〇 |  |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | [7 empty] | 〇 | 〇 |  |  | 〇 | 〇 | [14 empty] | 〇
32 | 学校総務課 | 小絹中学校 | 〇 | 〇 | 〇 |  |  | 〇 | 〇 |  |  | 〇 | 〇 |  | 〇 | 〇 |  | 〇 | [6 empty] | 〇 |  |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | [7 empty] | 〇 | 〇 |  |  | 〇 | 〇 | [14 empty] | 〇
33 | 学校総務課 | 学校給食センター | 〇 | 〇 | [5 empty] | 〇 | [6 empty] | 〇 |  |  | 〇 |  |  |  | 〇 | 〇 |  |  |  | 〇 | [7 empty] | 〇 | [7 empty] | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |  | 〇
34 | 教育指導課 | 総合教育支援センター | 〇 | 〇 | 〇 |  |  | 〇 | 〇 |  |  |  | 〇 |  |  | 〇 | 〇 | [7 empty] | 〇 |  |  |  | 〇 | 〇
35 | 生涯学習課 | 小張小児童クラブ | 〇 | 〇 |  |  |  | 〇 | [8 empty] | 〇 | [7 empty] | 〇 |  |  | 〇
36 | 生涯学習課 | 豊小児童クラブ | 〇 | 〇 |  |  |  | 〇 | [8 empty] | 〇 | [7 empty] | 〇 |  |  | 〇
37 | 生涯学習課 | 小絹小児童クラブ | 〇 | 〇 |  |  |  | 〇 | [8 empty] | 〇 | [7 empty] | 〇 |  |  | 〇
38 | 生涯学習課 | 陽光台小児童クラブ | 〇 | 〇 |  |  |  | 〇 | [8 empty] | 〇 | [7 empty] | 〇 |  |  | 〇 |  | 〇
39 | 生涯学習課 | 富士見ヶ丘小児童クラブ | 〇 | 〇 |  |  |  | 〇 | [8 empty] | 〇 | [7 empty] | 〇 |  |  | 〇
40 | 生涯学習課 | 間宮林蔵記念館 | 〇 | 〇 | 〇 |  |  | 〇 | [14 empty] | 〇 |  |  |  |  | 〇
41 | 生涯学習課 | 結城三百石記念館 | 〇 | 〇 | [18 empty] | 〇 |  |  |  |  | 〇 | 〇 | 〇
42 | 生涯学習課 | 谷井田コミュニティセンター | 〇 | 〇
43 | 生涯学習課 | 板橋コミュニティセンター | 〇 | 〇
44 | 生涯学習課 | 小絹コミュニティセンター | 〇 | 〇
45 | 生涯学習課 | みらい平コミュニティセンター | 〇 | 〇
46 | 生涯学習課 | 高齢者センター | 〇 | 〇 |  |  |  | 〇 | [14 empty] | 〇 | [5 empty] | 〇 | [13 empty] | 〇
47 | スポーツ推進室 | 総合運動公園（体育館・剣道場） | 〇 | 〇
48 | スポーツ推進室 | 谷和原武道館 | 〇 | 〇
49 | スポーツ推進室 | 城山運動公園 | 〇 | 〇
50 | 生涯学習課 | 伊奈公民館 | 〇 | 〇 |  |  |  | 〇 | [8 empty] | 〇 | [5 empty] | 〇 | 〇 |  |  |  | 〇 | [30 empty] | 〇
51 | 生涯学習課 | 谷和原公民館 | 〇 | 〇 | 〇 |  |  | 〇 |  | 〇 | [6 empty] | 〇 | [5 empty] | 〇 | 〇 | 〇 |  |  |  | 〇 | [21 empty] | 〇 |  | 〇 | [5 empty] | 〇
52 | 生涯学習課 | 谷和原公民館谷原分館 | 〇 | 〇 |  |  |  | 〇 | [14 empty] | 〇 | [5 empty] | 〇
53 | 生涯学習課 | 谷和原公民館十和分館 | 〇 | 〇 |  |  |  | 〇 | [14 empty] | 〇 | [5 empty] | 〇
54 | 生涯学習課 | 谷和原公民館福岡分館 | 〇 | 〇 |  |  |  | 〇 | [14 empty] | 〇 | [5 empty] | 〇
55 | 生涯学習課 | 図書館本館 | 〇 | 〇 | 〇 |  |  | 〇 |  | 〇 | [6 empty] | 〇 | [5 empty] | 〇 | 〇 |  |  |  | 〇 | 〇 | 〇
|  | 合 計 | 55 | 55 | 24 | 1 | 2 | 42 | 19 | 9 | 4 | 15 | 24 | 0 | 17 | 10 | 32 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 23 | 12 | 30 | 1 | 3 | 25 | 33 | 22 | 13 | 2 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 | 4 | 13 | 1 | 7 | 23 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 21